## 1. Parametros_y_Fuentes
MODELO FINANCIERO Y PRESUPUESTO - SOLAR AS A SERVICE (PEREIRA)
Hoja 1: Parámetros Técnicos, Variables Económicas y Fuentes Oficiales Verificables
Variable / Parámetro | Valor | Unidad | Descripción / Fundamento Técnico | Enlace a Fuente Oficial Web
Radiación Solar GHI Pereira | 4.88 | kWh/m²/día | Promedio multianual satelital (1.782,9 kWh/m²/año) | https://globalsolaratlas.info/
Rendimiento Específico PVOUT | 121.4 | kWh/kWp/mes | Generación específica certificada por Solargis (1.457,4 kWh/kWp/año) | https://globalsolaratlas.info/
Performance Ratio (PR) | 80% | % | Factor de rendimiento por pérdidas térmicas, cableado y polvo (ya incorporado en PVOUT) | https://globalsolaratlas.info/
Potencia Sistema Comercial Típico | 15.4 | kWp DC | 28 módulos bifaciales N-Type TOPCon de 550 Wp | https://www.meicosolar.com/
Capacidad Nominal Inversor | 15 | kW AC | Inversor trifásico con 2 seguidores MPPT y módem 4G | https://celsasolar.com/
Generación Mensual Estimada |  | kWh/mes | Fórmula: Potencia * PVOUT mensual (PVOUT de Solargis ya incluye el PR) | Cálculo Dinámico
Tarifa Comercial EEP (Nivel 1) | 980 | COP/kWh | Costo Unitario (CU) de EEP + Contribución 20% Ley 142 | https://www.eep.com.co/
Cuota Fija Mensual Suscripción SaaS | 1250000 | COP/mes | Cuota fija predecible por disponibilidad de 15 kWp (ahorro neto ~25.5%) | Estrategia Comercial SaaS
Tarifa Solar Equivalente SaaS |  | COP/kWh | Costo unitario equivalente del bloque solar generado ($668.6 vs $980 EEP) | Cálculo Dinámico
Inflación Proyectada (IPC) | 0.05 | % anual | Tasa de indexación anual de tarifas y contratos | https://www.banrep.gov.co/
Tasa Crédito Verde (Findeter/Banca) | 0.142 | E.A. | Tasa compensada FNCER: IBR + 3.2% E.A. a 7 años | https://www.findeter.gov.co/
Tasa Periódica Mensual Deuda |  | E.M. | Conversión matemática de tasa efectiva anual a mensual | Cálculo Dinámico
Plazo de Financiamiento Deuda | 84 | meses | 7 años de crédito con amortización mensual fija | Línea Redescuento Verde
Plazo Contrato y Transferencia de Activo | 96 | meses | 8 años de suscripción; transferencia 100% libre al cliente en mes 84-96 | Compromiso Contractual SaaS
Exclusión de IVA (Ley 1715 Art. 12) | 0% | % | Bienes y equipos exentos del 19% de IVA certificados UPME | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html
Arancel de Importación (Art. 13) | 0% | % | Exención total de aranceles para tecnología FNCER | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2099_2021.html
Deducción de Renta (Art. 11) | 50% | % | Deducción del 50% de la inversión en el impuesto de renta | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html
Depreciación Acelerada (Art. 14) | 0.3333 | % anual | Amortización fiscal completa del activo en 3 años | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html
Compensación Excedentes CREG 174 | 1 a 1 | kWh | Crédito Tipo 1 para autoconsumo mensual en red EEP | https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0174_2021.htm
Registro de Garantías (Ley 1676) | RUG | Jurídico | Inscripción prendaria digital para aprehensión rápida | https://www.garantiasmobiliarias.com.co/

## 2. Presupuesto_CAPEX_Unitario
PRESUPUESTO DETALLADO DE INVERSIÓN INICIAL (CAPEX) - SISTEMA 15 kWp
Desglose Llave en Mano Instalado en Pereira con Exenciones de Ley 1715 y Evaluación de Baterías
Ítem / Componente | Cantidad | Unidad | Costo Unitario (COP) | Subtotal (COP) | Fundamento / Enlace Proveedor
Módulos Fotovoltaicos N-Type TOPCon 550Wp Tier 1 | 28 | unidades | 520000 |  | https://meicosolar.com/paneles-550w-topcon
Inversor Trifásico 15 kW Multi-MPPT con Módem 4G | 1 | unidad | 11200000 |  | https://celsasolar.com/inversores-on-grid
Estructura de Montaje Aluminio Anodizado para Cubierta | 28 | módulos | 115000 |  | Perfilería coplanar con pinzas y tornillería inox
Cable Solar Fotovoltaico XLPO 6mm² (Rojo y Negro) | 350 | metros | 5800 |  | Cable certificado RETIE resistente a UV e intemperie
Tablero Protecciones DC/AC (Fusibles, DPS Tipo II, Breakers) | 1 | global | 3450000 |  | Cofre con grado de protección IP65 con seccionamiento
Sistema Puesta a Tierra y Barrajes Equipotenciales | 1 | global | 1650000 |  | Varillas copperweld, cable desnudo y soldadura exotérmica
Medidor Bidireccional Homologado EEP con Protocolo | 1 | unidad | 1850000 |  | Medidor electrónico 4 cuadrantes con calibración ONAC
Mano de Obra Certificada en Alturas e Instalación Eléctrica | 1 | global | 6200000 |  | Cuadrilla técnica con certificación CONALTEL / RETIE
Ingeniería de Detalle, Trámite AGPE ante EEP y Planos As-Built | 1 | global | 3800000 |  | Gestión completa de conexión simplificada CREG 174
Dictamen de Inspección RETIE con Organismo Acreditado ONAC | 1 | servicio | 3100000 |  | Certificado de conformidad de instalación eléctrica
Inscripción Garantías Mobiliarias RUG (Ley 1676 Confecámaras) | 1 | trámite | 75000 |  | https://www.garantiasmobiliarias.com.co/
TOTAL CAPEX SISTEMA ON-GRID (15 kWp) |  |  |  |  | Inversión Turnkey con 0% IVA y 0% Arancel (Ley 1715)
Ahorro Directo IVA 19% (Ley 1715 Art. 12):
Deducción Especial de Renta 50% (Ley 1715 Art. 11):
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE BATERÍAS (SISTEMA HÍBRIDO / OFF-GRID)
Banco Baterías Litio LiFePO4 15 kWh (48V / 300Ah) | 1 | banco | 28500000 |  | https://meicosolar.com/baterias-litio-lifepo4
Inversor Híbrido Bidireccional con Cargador Integrado | 1 | diferencial | 6800000 |  | Sobrecosto frente a inversor on-grid convencional
Tablero de Transferencia Automática (ATS) y Protecciones DC | 1 | global | 2400000 |  | Seccionamiento de cargas críticas
CAPEX TOTAL CON BATERÍAS (SISTEMA HÍBRIDO): |  |  |  |  | Incremento del +73.4% en CAPEX (Inviable comercialmente sin subsidio)
CONCLUSIÓN TÉCNICO-FINANCIERA SOBRE BATERÍAS:
La Resolución CREG 174 de 2021 permite usar la red de EEP como 'batería virtual' mediante los Excedentes Tipo 1 (compensación 1:1 en kWh) a costo cero. Incorporar baterías físicas hoy destruye la rentabilidad del cliente y la empresa.

## 3. Deuda_y_Amortizacion
ESTRUCTURA DE CAPITAL Y TABLA DE AMORTIZACIÓN BANCARIA (FINDETER / BANCOLOMBIA)
Monto Total CAPEX: |  |  | Tasa Efectiva Anual (E.A.):
Participación Deuda (Línea Verde): | 70% |  | Tasa Periódica Mensual (E.M.):
Monto a Financiar (70%): |  |  | Plazo de Pago (Meses): | 84
Capital Propio Requerido (Equity 30%): |  |  | CUOTA MENSUAL FIJA DE LA DEUDA:
Mes | Saldo Inicial (COP) | Cuota Mensual (COP) | Intereses (COP) | Abono a Capital (COP) | Saldo Final (COP)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

## 4. Factura_Cliente_y_Ahorro
SIMULACIÓN DE FACTURA DUAL Y AHORRO REAL DE BOLSILLO PARA EL CLIENTE
Comparativa Transparente: Escenario Sin Solar (100% EEP) vs. Escenario Con Solar as a Service (Cuota Fija)
Concepto de Facturación | Sin Solar (100% EEP) | Con Solar as a Service | Diferencia / Ahorro | Observación Metodológica
Consumo Mensual Total del Comercio (kWh) | 2200 | 2200 | 0 | Demanda eléctrica comercial mensual típica en Pereira
Generación Solar Total Estimada (kWh) | 0 |  |  | Generación mensual certificada (15.4 kWp * 121.4 kWh/kWp/mes)
Autoconsumo Diurno Inmediato (80%) (kWh) | 0 |  |  | Energía solar consumida instantáneamente en sitio en horas de sol
Excedentes Inyectados a Red EEP (20%) (kWh) | 0 |  |  | Energía exportada a la red de EEP en horas de menor carga
Energía Bruta Importada de Red EEP (kWh) | 2200 |  |  | Consumo en horas nocturnas y madrugadas de la red convencional
Energía Neta Facturada por EEP (kWh) | 2200 |  |  | Balance neto CREG 174: Importación bruta menos Excedentes Tipo 1 (1:1)
Tarifa Energía EEP Comercial con Contribución ($/kWh) |  |  | 0 | Tarifa comercial regulada EEP Nivel 1 ($980/kWh)
Subtotal Factura Energía Red EEP (COP) |  |  |  | Cobro mensual por energía activa neta importada de EEP
Cuota Fija Mensual Suscripción SaaS (COP) | 0 |  |  | Suscripción fija mensual por disponibilidad de 15 kWp (CAPEX $0)
Cobro Aseo Municipal (Atesa de Occidente) | 85000 | 85000 | 0 | Servicio público domiciliario invariable
Impuesto de Alumbrado Público Municipal | 45000 | 45000 | 0 | Tasa municipal invariable en factura EEP
TOTAL GASTO MENSUAL CONSOLIDADO (COP) |  |  |  | Gasto real total de bolsillo para el comerciante
AHORRO NETO MENSUAL EN BOLSILLO (COP) | 0 |  | -- | Ahorro directo en efectivo mes a mes
PORCENTAJE DE AHORRO EN FACTURA TOTAL | 0% |  | -- | Ahorro neto global considerando cargos fijos (25.5%)
TARIFA PROMEDIO EFECTIVA RESULTANTE ($/kWh) |  |  | -- | Costo unitario ponderado por kWh consumido ($715 vs $980 COP/kWh)

## 5. Flujo_Caja_10A_Portafolio
MODELO DE FLUJO DE CAJA LIBRE A 10 AÑOS - PORTAFOLIO 20 CLIENTES (300 kWp)
Flujo consolidado (M$ COP): Suscripción cuota fija años 1-8 y transición a Contrato O&M post-transferencia años 9-10
Año | CAPEX Equity | Ingresos SaaS / O&M | Servicio Deuda | OPEX & Seguros | Sinking Fund 5% | Flujo Operativo | Escudo Fiscal 1715 | Recambio Inversores | Flujo Neto Libre | Flujo Acumulado
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 |  |  | -57.6 |  |  |  | 0
2 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 0 | [6 empty] | 0
4 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 0 | [6 empty] | 0
6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
INDICADORES FINANCIEROS CLAVE (KPIs):
Tasa de Descuento de Referencia (WACC): | 13.5% | Costo promedio ponderado de capital sector renovable
VALOR PRESENTE NETO DEL ACCIONISTA (VPN): |  | Creación neta de valor patrimonial con transferencia en año 8
TASA INTERNA DE RETORNO ACCIONISTA (TIR Equity): |  | Rentabilidad anual sobre el capital propio
PERÍODO DE RECUPERACIÓN (PAYBACK EQUITY): | 2.8 | Punto exacto de cruce a flujo acumulado positivo
COBERTURA DE SERVICIO DE DEUDA (DSCR Mínimo - Año 1): |  | Margen de seguridad crediticio (Mínimo bancario: 1.25x)